## MTF Comparison
Freq [cy/mm] | Measured [--] | RADIANT Predicted [--] | Analytic System [--] | Residual (R-M) [--] | Residual (A-M) [--] | MTF Diffraction [--] | MTF Pixel [--] | MTF IPC [--] | MTF Defocus [--]
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2.041 | 0.9783 | 0.9066 | 0.9941 | -0.0717 | 0.0158 | 0.9949 | 0.9993 | 0.9998 | 1
4.082 | 0.997 | 0.8164 | 0.9865 | -0.1806 | -0.0105 | 0.9899 | 0.9973 | 0.9993 | 0.9999
6.122 | 0.9897 | 0.8088 | 0.9772 | -0.1809 | -0.0125 | 0.9848 | 0.9938 | 0.9985 | 0.9999
8.163 | 0.9342 | 0.8013 | 0.9663 | -0.1329 | 0.0321 | 0.9797 | 0.9891 | 0.9974 | 0.9998
10.204 | 0.93 | 0.795 | 0.9539 | -0.135 | 0.0239 | 0.9747 | 0.983 | 0.996 | 0.9996
12.245 | 0.9357 | 0.789 | 0.9401 | -0.1467 | 0.0044 | 0.9696 | 0.9755 | 0.9944 | 0.9995
14.286 | 0.9115 | 0.7853 | 0.9248 | -0.1262 | 0.0133 | 0.9645 | 0.9668 | 0.9925 | 0.9993
16.327 | 0.8969 | 0.7814 | 0.9083 | -0.1155 | 0.0114 | 0.9595 | 0.9567 | 0.9904 | 0.9991
18.367 | 0.8637 | 0.776 | 0.8905 | -0.0877 | 0.0268 | 0.9544 | 0.9454 | 0.9881 | 0.9988
20.408 | 0.8677 | 0.7704 | 0.8717 | -0.0973 | 0.004 | 0.9493 | 0.9329 | 0.9857 | 0.9986
22.449 | 0.8428 | 0.7637 | 0.8519 | -0.0791 | 0.0091 | 0.9443 | 0.9191 | 0.9832 | 0.9983
24.49 | 0.8076 | 0.7576 | 0.8311 | -0.05 | 0.0235 | 0.9392 | 0.9042 | 0.9806 | 0.9979
26.531 | 0.7979 | 0.7531 | 0.8095 | -0.0448 | 0.0116 | 0.9342 | 0.8882 | 0.9781 | 0.9976
28.571 | 0.7615 | 0.7482 | 0.7873 | -0.0133 | 0.0258 | 0.9291 | 0.871 | 0.9756 | 0.9972
30.612 | 0.7142 | 0.7418 | 0.7644 | 0.0276 | 0.0502 | 0.924 | 0.8528 | 0.9731 | 0.9968
32.653 | 0.7046 | 0.7356 | 0.741 | 0.031 | 0.0364 | 0.919 | 0.8336 | 0.9707 | 0.9964
34.694 | 0.656 | 0.7298 | 0.7171 | 0.0738 | 0.0611 | 0.9139 | 0.8134 | 0.9686 | 0.9959
36.735 | 0.6545 | 0.7238 | 0.6928 | 0.0693 | 0.0383 | 0.9089 | 0.7923 | 0.9666 | 0.9954
38.776 | 0.6112 | 0.7176 | 0.6683 | 0.1064 | 0.0571 | 0.9038 | 0.7704 | 0.9648 | 0.9949
40.816 | 0.5796 | 0.7124 | 0.6436 | 0.1328 | 0.064 | 0.8988 | 0.7476 | 0.9632 | 0.9943
42.857 | 0.5425 | 0.7089 | 0.6186 | 0.1664 | 0.0761 | 0.8937 | 0.7241 | 0.962 | 0.9937
44.898 | 0.5414 | 0.7043 | 0.5936 | 0.1629 | 0.0522 | 0.8887 | 0.6999 | 0.961 | 0.9931
46.939 | 0.4913 | 0.6983 | 0.5685 | 0.207 | 0.0772 | 0.8836 | 0.675 | 0.9604 | 0.9925
48.98 | 0.458 | 0.6923 | 0.5434 | 0.2343 | 0.0854 | 0.8786 | 0.6495 | 0.96 | 0.9918
51.02 | 0.4303 | 0.6863 | 0.5183 | 0.256 | 0.088 | 0.8735 | 0.6236 | 0.96 | 0.9911
53.061 | 0.4152 | 0.6803 | 0.4933 | 0.2651 | 0.0781 | 0.8685 | 0.5971 | 0.9604 | 0.9904
55.102 | 0.3849 | 0.6741 | 0.4683 | 0.2892 | 0.0834 | 0.8635 | 0.5703 | 0.961 | 0.9896
57.143 | 0.3584 | 0.6684 | 0.4435 | 0.31 | 0.0851 | 0.8584 | 0.5431 | 0.962 | 0.9889
59.184 | 0.3322 | 0.6633 | 0.4188 | 0.3311 | 0.0866 | 0.8534 | 0.5156 | 0.9632 | 0.9881
61.224 | 0.3322 | 0.6584 | 0.3943 | 0.3262 | 0.0621 | 0.8484 | 0.4879 | 0.9648 | 0.9872
63.265 | 0.2691 | 0.6539 | 0.3699 | 0.3848 | 0.1008 | 0.8433 | 0.4601 | 0.9666 | 0.9864
65.306 | 0.2436 | 0.6481 | 0.3458 | 0.4045 | 0.1022 | 0.8383 | 0.4321 | 0.9686 | 0.9855
67.347 | 0.216 | 0.6413 | 0.3219 | 0.4253 | 0.1059 | 0.8333 | 0.4042 | 0.9707 | 0.9846
69.388 | 0.2154 | 0.6365 | 0.2983 | 0.4211 | 0.0829 | 0.8282 | 0.3762 | 0.9731 | 0.9836
71.429 | 0.2021 | 0.6327 | 0.275 | 0.4306 | 0.0729 | 0.8232 | 0.3484 | 0.9756 | 0.9827
73.469 | 0.1635 | 0.627 | 0.252 | 0.4635 | 0.0885 | 0.8182 | 0.3207 | 0.9781 | 0.9817
75.51 | 0.1337 | 0.6203 | 0.2293 | 0.4866 | 0.0956 | 0.8132 | 0.2933 | 0.9806 | 0.9807
77.551 | 0.116 | 0.6149 | 0.2071 | 0.4989 | 0.0911 | 0.8082 | 0.2661 | 0.9832 | 0.9796
79.592 | 0.1214 | 0.6101 | 0.1853 | 0.4887 | 0.0639 | 0.8032 | 0.2392 | 0.9857 | 0.9785
81.633 | 0.107 | 0.6047 | 0.164 | 0.4977 | 0.057 | 0.7982 | 0.2127 | 0.9881 | 0.9774
83.673 | 0.0894 | 0.5991 | 0.1432 | 0.5097 | 0.0538 | 0.7932 | 0.1867 | 0.9904 | 0.9763
85.714 | 0.0577 | 0.5939 | 0.1229 | 0.5362 | 0.0652 | 0.7882 | 0.1611 | 0.9925 | 0.9751
87.755 | 0.0586 | 0.5888 | 0.1032 | 0.5302 | 0.0446 | 0.7832 | 0.1361 | 0.9944 | 0.974
89.796 | 0.0453 | 0.5839 | 0.0842 | 0.5386 | 0.0389 | 0.7782 | 0.1117 | 0.996 | 0.9727
91.837 | 0.0363 | 0.579 | 0.0659 | 0.5427 | 0.0296 | 0.7732 | 0.0879 | 0.9974 | 0.9715
93.878 | 0.0365 | 0.5742 | 0.0482 | 0.5377 | 0.0117 | 0.7682 | 0.0648 | 0.9985 | 0.9702
95.918 | 0.0181 | 0.5694 | 0.0314 | 0.5513 | 0.0133 | 0.7632 | 0.0424 | 0.9993 | 0.969
97.959 | 0.0171 | 0.564 | 0.0153 | 0.5469 | -0.0018 | 0.7583 | 0.0208 | 0.9998 | 0.9676
100 | 0.001 | 0.5585 | 0 | 0.5575 | -0.001 | 0.7533 | 0 | 1 | 0.9663

## Defocus Sweep
Defocus [µm] | Spot Radius [µm] | σ_defocus [µm] | MTF@Nyquist [--] | MTF_defocus [--] | dMTF [%]
0 | 0 | 0 | 0.6893 | 1 | 0
1 | 0.167 | 0.083 | 0.6891 | 0.9997 | 0
2 | 0.333 | 0.167 | 0.6884 | 0.9986 | -0.1
3 | 0.5 | 0.25 | 0.6872 | 0.9969 | -0.3
5 | 0.833 | 0.417 | 0.6835 | 0.9915 | -0.9
7 | 1.167 | 0.583 | 0.6779 | 0.9833 | -1.7
10 | 1.667 | 0.833 | 0.6661 | 0.9663 | -3.4
15 | 2.5 | 1.25 | 0.6382 | 0.9258 | -7.4
20 | 3.333 | 1.667 | 0.601 | 0.8719 | -12.8